# Analisar Exceções de Leituras e Consumos
Esta opção do sistema fornece ao usuário consultas parametrizadas, para que seja efetuada a análise e correção das exceções de leituras e consumos, realizando os acertos necessários. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: GSAN > Faturamento > Leituras e Consumo > Analisar Exceções de Leituras e Consumo.

Este procedimento deverá ser realizado após o processamento das leituras, e da determinação dos consumos pelo sistema. O objetivo é permitir que o usuário realize as verificações necessárias, bem como as devidas correções, antes do faturamento do grupo. / Inicialmente, o sistema apresenta a tela Filtrar Exceções de Leituras e Consumos para que seja efetuado o filtro da(s) Exceções(s) de Leitura e Consumo, para a(s) qual(is), se deseja efetuar a análise. / Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar a tela Dados para Análise da Medição e Consumo, com a relação das Exceções de Leitura e Consumo pesquisadas. / Você deverá escolher, na relação apresentada, qual o imóvel que deseja analisar as exceções de leitura e consumo. / Na tabela, a inscrição do imóvel vem com um link, para que você efetue a seleção. / As anormalidades de leitura, referentes aos códigos 30 e 38 (HIDROMETRO PARADO e HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO), não são informadas pelos leituristas, são geradas automaticamente pelo sistema GSAN, quando a leitura atual informada é igual a leitura do mês anterior, e o imóvel NÃO está em uma subcategoria com indicador de sazonalidade igual SIM (GSAN > Cadastro > Categoria e Subcategoria > Subcategoria > Inserir Subcategoria). / As seguintes condições determinam que a anormalidade será considerada: / Anormalidade 30 - HIDROMETRO PARADO: Não exista ligação de esgoto ou, caso exista, o valor do consumo mínimo fixado de esgoto não está preenchido e não está indicado no imóvel que existe poço; / Anormalidade 38 - HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO: Existe ligação de esgoto no imóvel com o consumo mínimo fixado preenchido, ou está indicado no imóvel a existência de poço. / Foram transformadas estas duas anormalidades de leitura em anormalidades de consumo. Para isto, foram ajustadas as funcionalidades que efetuam a consistências das leituras e o cálculo dos consumos no GSAN, e no sistema ISC (Impressão Simultânea de Contas) em Android, nas mesmas condições apresentadas, gerando as novas anormalidades de consumo HIDROMETRO PARADO (HP) e HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO (HC). / O sistema foi parametrizado com as duas novas anormalidades de consumo, para que as regras existentes, referentes à consumo que será cobrado, sejam as mesmas para as anormalidades de leitura dos códigos 30 e 38.

# Tela: Dados para Análise da Medição e Consumo
O sistema apresenta uma tabela com a relação dos imóveis com exceções de leitura e consumo, selecionados de acordo com os argumentos de pesquisa informados na tela Filtrar Exceções de Leituras e Consumos. / A relação dos imóveis selecionados estará classificada pela inscrição do imóvel. / Os itens da coluna Inscrição têm um link, para que você possa selecionar o imóvel que deseja analisar as exceções de leitura e consumo. / Ao selecionar um imóvel, o sistema irá para a tela que apresenta os dados da medição e do consumo. / Entretanto, a tela a ser apresentada depende da opção feita no campo Apresentação da tela Filtrar Exceções de Leituras e Consumos. / * Se o campo Apresentação = Normal, então o sistema apresenta a tela Análise da Medição e Consumo do Mês. * Se o campo Apresentação = Resumo, então o sistema apresenta a tela Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês. / A tela de filtro vem com a opção Resumo previamente marcada. Portanto, caso você não se manifeste, o sistema apresentará a tela de resumo. / Caso, para o critério de pesquisa informado, tenham sido selecionadas mais de 10 (dez) imóveis, o sistema irá montar um mecanismo de paginação no final da página. / Clicando sobre o número da página, você poderá navegar para as demais páginas.

# Funcionalidade dos botões
Botão	Descrição da Funcionalidade
	Retorna para a tela de filtro. O sistema irá manter a informação dos argumentos de pesquisa informados anteriormente.

## Referências
Efetuar Análise das Exceções de Leituras e Consumos
### Termos Principais
Faturamento
Leituras e Consumo

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN