Hidrômetro

O submódulo “Hidrômetro”, que pertence ao módulo “Micromedição”, e pode ser consultado no módulo “Atendimento ao Público”, tem como objetivo tratar das questões relacionadas com a atualização das informações dos hidrômetros.

Hidrômetro é o aparelho destinado a registrar, cumulativamente, e permitir a medição o volume de água que flui através dele.

O cadastro de hidrômetros conterá os hidrômetros instalados, em estoque e na oficina de hidrômetros. Desse modo, todos os hidrômetros que forem adquiridos serão cadastrados.

Os hidrômetros utilizados para macromedição também poderão ser cadastrados.

A movimentação de hidrômetros ocorre:

ela transferência de um local de armazenagem para outro;

Através de ordem de serviço (instalação, substituição, supressão, etc);

Por “baixa”: obsoletismo, perda, devolução para o fabricante, etc.

O Submódulo “Hidrômetro” contém as seguintes funcionalidades:

Hidrômetro

Consultar Histórico de Instalação de Hidrômetro

Consultar Movimentação de Hidrômetro

Exibir Inserir Hidrômetro Marca

Gerar Contas

Inserir Anormalidade de Consumo

Manter Anormalidade de Consumo

Inserir Capacidade Hidrômetro

Manter Capacidade de Hidrômetro

Inserir Diâmetro do Hidrômetro

Manter Diâmetro do Hidrômetro

Inserir Hidrômetro

Manter Hidrômetro

Inserir Marca de Hidrômetro

Manter Hidrômetro Marca

Inserir Hidrômetro Relojoaria

Manter Hidrômetro Relojoaria

Inserir Local de Armazenagem do Hidrômetro

Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro

Inserir Retorno Controle Hidrômetro

Manter Retorno Controle Hidrômetro

Movimentar Hidrômetro

Além das funcionalidades relacionadas acima, que estão disponíveis no menu do sistema, outras funcionalidades do submódulo “Hidrômetro” são acionadas a partir de outras telas do sistema:

Atualizar Conjunto de Hidrômetros

Atualizar Instalação de Hidrômetro

Efetuar Instalação de Hidrômetro

Efetuar Remanejamento de Hidrômetro

Efetuar Retirada de Hidrômetro

Efetuar Substituição de Hidrômetro

Filtrar Hidrômetro

Inserir Anormalidade de Consumo

Manter Anormalidade de Consumo

Manter Capacidade de Hidrômetro

Pesquisar Hidrômetro

Pesquisar Local de Armazenagem do Hidrômetro

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN