Módulo Micromedição

O módulo de Micromedição corresponde ao conjunto de atividades e procedimentos que determinam o volume de água que flui através dos hidrômetros, e o consequente registro da medição do consumo dos imóveis. O módulo é composto das seguintes funcionalidades descritas a seguir. Processos de Negócio Descrição do Processo de Telemetria Processo Macro de Micromedição do GSAN Processo de Gestão de Micromedição Funcionalidades do Sistema Alterar Datas das Leituras Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura Gerar Boletim de Medição da Gestão de Micromedição Atualizar Leitura e Anormalidade Consultar Arquivo Texto Roteiro Empresa Consultar Arquivo Texto para Leitura Consultar Leituras Transmitidas ViaTelemetria Informar Limites Para Consumo Fora de Faixa Consumo Anormalidade e Ação Inserir Consumo Anormalidade e Ação Manter Consumo Anormalidade e Ação Retenção de Contas com Estouro de Consumo - Caern Faturar Esgoto Cortado com Consumo de Água - Caern Hidrômetro Atualizar Instalação de Hidrômetro Consultar Histórico de Instalação de Hidrômetro Consultar Movimentação de Hidrômetro Efetuar Instalação de Hidrômetro Efetuar Retirada de Hidrômetro Efetuar Substituição de Hidrômetro Efetuar Instalação/Substituição/Retirada de Hidrômetro em Lote Informar Parâmetros de Aferição do Hidrômetro Efetuar Remanejamento de Hidrômetro Exibir Inserir Hidrômetro Marca Inserir Anormalidade de Consumo Manter Anormalidade de Consumo Inserir Capacidade Hidrômetro Manter Capacidade de Hidrômetro Inserir Diâmetro do Hidrômetro Manter Diâmetro do Hidrômetro Inserir Hidrômetro Manter Hidrômetro Inserir Marca de Hidrômetro Manter Hidrômetro Marca Inserir Hidrômetro Relojoaria Manter Hidrômetro Relojoaria Inserir Local de Armazenagem do Hidrômetro Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro Inserir Local de Instalação de Hidrômetro Manter Local de Instalação de Hidrômetro Inserir Retorno Controle Hidrômetro Manter Retorno Controle Hidrômetro Movimentar Hidrômetro Inserir Tipo de Proteção de Hidrômetro Manter Tipo de Proteção de Hidrômetro Informar Leitura por Rota Informar Medidor de Energia por Rota Informar Rotas do Leiturista Informar Subdivisões de Rota Leitura Analisar Exceções de Leituras e Consumos Informar Leitura de Fiscalização Inserir Anormalidade Leitura Manter Anormalidade Leitura Inserir Leiturista Manter Leiturista Inserir Roteiro Empresa Manter Roteiro Empresa Telemetria Consultar Dados Rejeitados Telemetria Consultar Leituras Transmitidas Via Telemetria Processo de Telemetria Desempenho de Contrato de Leitura Inserir Item de Desempenho de Contrato de Leitura Manter Item de Desempenho de Contrato de Leitura Informar Tipo de Retorno da Fiscalização de Contrato de Leitura Relatório de Desempenho de Contrato de Leitura Relatório de Acompanhamento de Fiscalização de Contrato de Leitura Gerar Ordem de Serviço de Fiscalização de Contrato Eventual Informar Justificativa de Retorno de Fiscalização Validar Justificativa de Retorno de Fiscalização Comunicar Atraso no fechamento do Grupo de Faturamento Gerar/Emitir Relatório Boletim de Medição por Município Relatório das Justificativas das Ordens de Serviço de Fiscalização Desempenho de Contrato de Micromedição Informar Tipo de Retorno da Fiscalização de Gestão_de_Micromedição Informar Retorno de Fiscalização_de_Gestão_de_Micromedição Informar Justificativa de Retorno de Fiscalização_de_Micromedição Validar Justificativa de Retorno de Fiscalização de Micromedição Medição Individualizada Consultar Histórico de Medição Individualizada Consultar Imóveis com Medição Individualizada Manter Vínculos de Imóveis para Rateio de Consumo Consultar Memória de Cálculo de Rateio por Valor Monitorar Leituras Transmitidas Processar Leituras Não Registradas Manter Comandos - Gestão de Micromedição Rede de Água Inserir Tipo de Material de Rede Manter Tipo de Material de Rede Inserir Diâmetro de Rede Manter Diâmetro de Rede Inserir Profundidade de Rede Manter Profundidade de Rede Transferência de Quadras entre Rotas

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN